## MUESTRAS NACIONAL MC
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN CONTROL DE ABASTO
CLAVES CON MUESTRAS 2018
NACIONAL
| CLAVE | [5 empty] | PRESENTACIÓN
NO. | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TIPO | PRUEBAS A EVALUAR | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN | REFERENCIA NORMATIVA | OBSERVACIONES
1 | 060 | 004 | 0109 | 11 | 01 | ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES. LARGO. 142.0 MM. ANCHO. 18.0 MM. | ENV | 500 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 500 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Abatelenguas de madera. Página: 454 | *
2 | 060 | 016 | 0154 | 11 | 01 | ACEITES MINERAL, PARA USO EXTERNO. | ENV | 250 | ML | Inspección | 2 | • NOM-002-SCFI-2011 - Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y Métodos de verificación. • USP - 37 - NF - 32 - 2014 - VOL - III - Aceite mineral. Página: 4400 | *
3 | 060 | 034 | 0103 | 13 | 01 | ANTISEPTICOS. AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 AL 3.5 %. ENVASE CON 480 ML. | ENV | 480 | ML | Inspección | 2 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Agua oxigenada al 3.5 por ciento. Página: 372 | *
4 | 060 | 058 | 0153 | 11 | 01 | ALGODONES EN LAMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | ENV | 300 | GRO | Inspección | 2 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Algodón absorbente. Página: 455 | *
5 | 060 | 066 | 0906 | 06 | 01 | ANTISEPTICOS. GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE CON 500 ML. | ENV | 500 | ML | Inspección | 2 | • Especificación Técnica del Fabricante • NOM-002-SCFI-2011 - Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y Métodos de verificación | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
6 | 060 | 066 | 0914 | 03 | 01 | ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO, PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL. FORMULADO A BASE DE 0.75% MINIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MINIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MINIMO DE JABON ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS. | ENV | 1 | ENV | Inspección | 2 | Norma IMSS. Jabón líquido desinfectante, para lavado pre y post quirúrgico de manos y piel (17-01-99) | *
7 | 060 | 082 | 0104 | 04 | 01 | APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV | Inspección | 2 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento 2016 - Aplicadores con algodón, Página: 297 | *
8 | 060 | 088 | 0108 | 11 | 01 | APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM. | ENV | 150 | PZA | Inspección | 1 ENVASES CON 150 PIEZAS | Norma IMSS. Apósito combinado de algodón con tela no tejida (24-11-91) | *
9 | 060 | 125 | 0038 | 03 | 01 | BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL PEDIATRICA, DE 500 ML, DE ETILVINIL ACETATO, CON BURETA DE 150 ML GRADUADA PARA LLENADO DE LA BOLSA EN VOLUMENES PRECISOS CON CAPSULA DE INYECCION PARA MEDICAMENTOS, CON CONEXION LUER LOCK PARA EL SISTEMA DE LLENADO, CON PINZA PARA SELLADO HERMETICO, CON ESCALA DE MEDICION CADA 50 ML SISTEMA PARA LLENADO DE 3 VIAS CON CATETER LUER LOCK A LA BOLSA Y BAYONETAS A SUS EXTREMOS DISTALES Y CON UN FILTRO PARA ENTRADA DE AIRE EN LA BURETA Y PINZAS PARA INTERRUPCION DE FLUJO Y ASA PARA COLGAR. ESTERIL. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 11 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Bolsa para alimentación parenteral, Página: 492 | *
10 | 060 | 125 | 1879 | 11 | 01 | BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD 2000 ML. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 11 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Bolsa para recolección de orina, Página: 513 | *
11 | 060 | 125 | 2653 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. | ENV | 1000 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 1000 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Bolsas para esterilizar con gas o vapor, Página: 529 | *
12 | 060 | 125 | 2679 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. DE 12.0 X 26.0 X 4.0 CM. | ENV | 1000 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 1000 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Bolsas para esterilizar con gas o vapor, Página: 529 | *
13 | 060 | 125 | 2695 | 12 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.O X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM). | ENV | 1000 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 1000 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Bolsas para esterilizar con gas o vapor, Página: 529 | *
14 | 060 | 125 | 3545 | 12 | 01 | BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL PARA ADULTO DE 3 L ESTERIL ATOXICA, DE ETIL VINIL ACETATO, CON CAPSULA DE INYECCIÓN PARA MEDICAMENTOS CON CONEXION LUER LOCK PARA EL SISTEMA DE LLENADO, CON PINZA PARA SELLADO HERMETICO, CON ESCALA DE MEDICION CADA 100 ML SISTEMA PARA LLENADO DE 3 VIAS CON CATETER LUER LOCK A LA BOLSA Y BAYONETAS A SUS EXTREMOS DISTALES Y CON UN FILTRO PARA ENTRADA DE AIRE EN CADA UNA DE LAS BAYONETAS Y PINZAS PARA INTERRUPCION DE FLUJO Y ASA PARA COLGAR. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 9 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Bolsa para alimentación parenteral, Página: 492 | *
15 | 060 | 130 | 0015 | 13 | 01 | BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE. | PAR | 1 | PAR | Inspección | 2 ENVASES CON 25 PARES | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Bota quirúrgica, Página: 464 | *
16 | 060 | 132 | 0054 | 12 | 01 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO. | ENV | 100 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 100 PIEZAS | Norma IMSS. Brazaletes de plástico, para identificación, infantil o adulto (25 de marzo de 1990) | *
17 | 060 | 132 | 0203 | 12 | 01 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO INFANTIL. | ENV | 100 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 100 PIEZAS | Norma IMSS. Brazaletes de plástico, para identificación, infantil o adulto (25 de marzo de 1990) | *
18 | 060 | 165 | 0815 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE. 2.0 A 3.0 FR. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 8 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
19 | 060 | 166 | 0103 | 04 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17- 24 MM, CALIBRE: 24 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 50 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Catéter intravenoso periférico para venoclisis. Página: 578 | *
20 | 060 | 167 | 6653 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Catéter para cateterismo venoso central con equipo de inserción por técnica Seldinger, adulto, Página: 581 | *
21 | 060 | 167 | 6661 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO DOS CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 17 G O 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM, CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE, ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Catéter para cateterismo venoso central con equipo de inserción por técnica Seldinger, adulto, Página: 581 | *
22 | 060 | 167 | 8089 | 12 | 01 | SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO. INFANTIL LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 8 FR. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 14 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Sondas para alimentación, Página: 697 | *
23 | 060 | 168 | 4277 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 12 FR. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 14 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Sonda gastrointestinal tipo Levin, Página: 682 | *
24 | 060 | 168 | 6645 | 13 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM, CALIBRE: 18 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 50 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Catéter intravenoso periférico para venoclisis. Página: 578 | *
25 | 060 | 189 | 0015 | 11 | 01 | CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 15 | ETIMSS. Cepillos dentales. (10-09-15). | *
26 | 060 | 189 | 0304 | 11 | 01 | CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 14 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Cepillo para uso quirúrgico, Página: 489 | *
27 | 060 | 203 | 0207 | 11 | 01 | CINTAS TESTIGO DE 18 MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. | RLL | 1 | RLL | Inspección | 10 ROLLOS | Norma IMSS. Cinta testigo para esterilización en vapor a presión (ABRIL, 1986) | *
28 | 060 | 203 | 0363 | 11 | 01 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 5.00 CM. | CJA | 6 | RLL | Inspección | 3 CAJAS CON 6 ROLLOS C/U | Norma IMSS. Cinta para uso quirúrgico, microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras (14/ABR/96) | *
29 | 060 | 231 | 0575 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. PAQUETE BASICO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMANO MEDIANO; CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 + /- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA INFERIOR DE 170 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 +/- 10 CM X 140 +/- 10 CM; CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM. | BOP | 1 | BOP | Inspección | 6 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
30 | 060 | 231 | 0583 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA CESAREA Y CIRUGIA GENERAL. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILIENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMANO MEDIANO; SEIS CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA HENDIDA DE 180 +/- 10 CM X 240 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 +/- 10 CM X 140 +/- 10 CM; CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM. | BOP | 1 | BOP | Inspección | 6 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
31 | 060 | 231 | 0591 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA CIRUGIA GENERAL UNIVERSAL. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMANO MEDIANO; CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA INFERIOR DE 170 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA LATERAL DE 130 +/- 10 CM X 180 +/- 10 CM; UNA SABANA HENDIDA DE 180 +/- 10 CM X 240 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 +/- 10 CM X 140 +/- 10 CM; CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM. | BOP | 1 | BOP | Inspección | 6 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
32 | 060 | 345 | 0503 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE ; BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA DE MILIMETROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO DE REGULADOR DE FLUJO, DISPOSIIVO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo de infusión para aplicación de volúmenes medidos. Página: 635 | *
33 | 060 | 345 | 1329 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CAPACIDAD 1 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 14 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo para alimentación enteral. Página: 495 | *
34 | 060 | 345 | 1378 | 12 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo para venoclisis en forma de mariposa, pediátrico. Página: 639 | *
35 | 060 | 345 | 2152 | 07 | 01 | EQUIPOS. BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO TUOHY, CALIBRE 16 O 17G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLASTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. - CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA, CALIBRE 18 O 19G, DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, HASTA 20 CM, CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM.- SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATETER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS; CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPON QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATETER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. - JERINGA DE PLASTICO, DE 7 A 10 ML, CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA. ESTERIL Y DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo básico para bloqueo epidural. Página: 626 | *
36 | 060 | 345 | 3143 | 00 | 01 | SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONSTA DE:UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 4 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
37 | 060 | 345 | 3424 | 02 | 01 | EQUIPOS. EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17G, LONGITUD 75-91 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O FILTRO EPIDURAL DE 0.2 MICRAS Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK PARA CATETER CON TAPON DE SEGURIDAD. CATETER EPIDURAL, CALIBRE 19G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES, CON ADAPTADOR LUER MACHO. 3 AGUJAS HIPODERMICAS: UNA CALIBRE 18 O 19G X 38 MM. UNA CALIBRE 25G X 16 MM Y UNA CALIBRE 21 O 22G X 38 MM. JERINGA PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA DE 7 O 10 ML. JERINGA DE 3 O 5 ML. JERINGA DE 20 ML. 4 GASAS SECAS DE 10 X 10 CM. SOLUCION DE IODOPOVIDONA, 30 A 40 ML. 3 APLICADORES. CHAROLA PARA ANTISEPTICO. CAMPO HENDIDO. CAMPO DE TRABAJO. ESTERIL Y DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 4 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
38 | 060 | 354 | 0014 | 01 | 01 | ESPATULA DE AYRE MODIFICADA, DE MADERA INASTILLABLE, INSTRUMENTO ALARGADO CON DO S DIFERENTES EXTREMOS, DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170 MM. ANCHO 7.0 MM. GROSOR 1.5 MM. EL EXTREMO 1: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO, DONDE LA CRESTA "A" ES DE MAYOR TAMA¥O QUE LA CRESTA "B", LARGO DE LA CRESTA A: 25 MM, LARGO DE LA CRESTA B: 22 MM, APERTURA MAXIMA: 17 MM. EL EXTREMO 2: EN FORMA CONICA TERMINADA EN PUNTA: LARGO TOTAL 35 MM, APERTURA MAXIMA O ANCHO: 12 MM, LARGO DE CONO: 35 MM, ANCHO DE CUELLO 6.0 MM, ANCHO DE VERTICE: 3.0 MM. | ENV | 500 | PZA | Inspección | 100 PIEZAS | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
39 | 060 | 436 | 0057 | 13 | 01 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. AREA: 432 CM2. | ENV | 200 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 200 PIEZAS C/U | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Gasas. Página: 459 | *
40 | 060 | 436 | 0107 | 13 | 01 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. AREA: 1152 CM2. | ENV | 200 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 200 PIEZAS C/U | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Gasas. Página: 459 | *
41 | 060 | 436 | 0552 | 11 | 01 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. LARGO. 10 CM ANCHO. 10 CM. | PQT | 200 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 200 PIEZAS C/U | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Gasas. Página: 459 | *
42 | 060 | 439 | 0054 | 13 | 01 | GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO CHICO. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 25 PIEZAS | ETIMSS. Gorro redondo con elástico ajustable al contorno de la cara, de tela no tejida de polipropileno, desechable. Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Tamaños: chico, mediano y grande. Desechable. (13-07-11) | *
43 | 060 | 456 | 0037 | 11 | 01 | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: MEDIANO. | CJA | 100 | PZA | Inspección | 2 CAJAS CON 100 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Guante para exploración de polietileno, estéril, desechable y ambidiestro. Página: 471 | *
44 | 060 | 456 | 0045 | 11 | 01 | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: GRANDE. | CJA | 100 | PZA | Inspección | 2 CAJAS CON 100 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Guante para exploración de polietileno, estéril, desechable y ambidiestro. Página: 471 | *
45 | 060 | 461 | 0154 | 12 | 01 | GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 10 CM. | ENV | 24 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 24 PIEZAS | NMX-A-293-INNTEX-2010 Guata quirúrgica | *
46 | 060 | 461 | 0162 | 12 | 01 | GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 15 CM. | ENV | 24 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 24 PIEZAS | NMX-A-293-INNTEX-2010 Guata quirúrgica | *
47 | 060 | 470 | 0146 | 06 | 01 | HEMOSTATICOS. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. | ENV | 20 | SBR | Inspección | 1 ENVASE CON 20 SOBRES | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
48 | 060 | 532 | 0084 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo de infusión por gravedad. Página: 642 | *
49 | 060 | 532 | 0167 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo de infusión por gravedad. Página: 642 | *
50 | 060 | 598 | 0010 | 11 | 01 | LLAVES DE CUATRO VIAS, CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICION DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE QUE SE CONECTA AL TUBO DE EXTENSION, TUBO DE EXTENSION REMOVIBLE DE PLASTICO, GRADO MEDICO, LONGITUD 80 CM Y DIAMETRO INTERNO 2.7 MM MINIMO, CONECTOR LUER LOCK HEMBRA EN EL EXTREMO DEL TUBO QUE SE CONECTA CON LA LLAVE Y CONECTOR LUER MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL, CON ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVIL). | PZA | 1 | PZA | Inspección | 15 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Llave de tres o cuatro vías. Página: 680 | *
51 | 060 | 603 | 0013 | 13 | 01 | MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 CM. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 4 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
52 | 060 | 621 | 0656 | 00 | 01 | CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE | PZA | 1 | PZA | Inspección | 25 PIEZAS | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
53 | 060 | 771 | 0050 | 11 | 01 | RASTRILLOS CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO. DESECHABLES. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 14 | Norma IMSS. Rastrillos desechables con dientes de bordes romos y hoja de un filo (21-09-97) | *
54 | 060 | 833 | 0098 | 04 | 01 | HIALURONATO DE SODIO, SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML, A 1 ML. | ENV | 1 | ENV | Inspección | 3 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
55 | 060 | 841 | 0478 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Suturas quirúrgicas. Página: 711 | *
56 | 060 | 841 | 0742 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Suturas quirúrgicas. Página: 711 | *
57 | 060 | 841 | 0833 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA.LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Suturas quirúrgicas. Página: 711 | *
58 | 060 | 841 | 0858 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Suturas quirúrgicas. Página: 711 | *
59 | 060 | 841 | 2441 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0 LONGITUD DE LA HEBRA 30 - 45 CM. | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Suturas quirúrgicas. Página: 711 | *
60 | 060 | 841 | 4371 | 12 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 27 MM). | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Suturas quirúrgicas. Página: 711 | *
61 | 060 | 869 | 0152 | 12 | 01 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM. | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS C/U | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Telas adhesivas de acetato. Página: 483 | *
62 | 060 | 869 | 0202 | 11 | 01 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5.00 CM. | ENV | 6 | PZA | Inspección | 3 ENVASES CON 6 PIEZAS C/U | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Telas adhesivas de acetato. Página: 483 | *
63 | 060 | 869 | 0251 | 11 | 01 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 M ANCHO 7.50 CM. | ENV | 4 | PZA | Inspección | 4 ENVASES CON 4 PIEZAS C/U | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Telas adhesivas de acetato. Página: 483 | *
64 | 060 | 894 | 0052 | 13 | 01 | TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES. | ENV | 100 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 100 PIEZAS | Norma IMSS. Toallas para gineco-obstetricia (6 DE AGOSTO DE 1989) | *
65 | 060 | 953 | 0555 | 11 | 01 | VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERT ADE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD. 2.75 M ANCHO.10 CM | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | NMX-A-289-INNTEX-2013. Industria textil - Vendas enyesadas quirúrgicas (cancela a la NMX-A-289-1993-INNTEX). | *
66 | 060 | 953 | 0571 | 11 | 01 | VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 M. ANCHO 15 CM. | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | NMX-A-289-INNTEX-2013. Industria textil - Vendas enyesadas quirúrgicas (cancela a la NMX-A-289-1993-INNTEX). | *
67 | 060 | 953 | 0597 | 11 | 01 | VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 M ANCHO 20 CM. | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | NMX-A-289-INNTEX-2013. Industria textil - Vendas enyesadas quirúrgicas (cancela a la NMX-A-289-1993-INNTEX). | *
68 | 060 | 953 | 2825 | 12 | 01 | VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 30 CM. | ENV | 1 | PZA | Inspección | 9 | NMX-BB-110-SCFI-2002. Materiales para uso médico | *
69 | 070 | 426 | 0025 | 01 | 01 | SOLUCION PARA REVELADO Y FI-JADO. PARA PROCESADORA AUTO-MATICA. FIJADOR CONCENT RADOPARA PREPARAR 76 LITROS ( LAMARCA DE ESTE PRODUCTO DEBESER LA MISMA DE LA CLAVE070 817 0543). | ENV | 1 | ENV | Inspección | 1 | Especificación Técnica del Fabricante | * El proveedor deberá entregar junto con la muestra para evaluación, las Especificaciones Técnicas del fabricante, mismas que deberán contener por lo menos la especificación de acabado, apariencia o aspecto, según sea el caso.
70 | 060 | 168 | 6686 | 12 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 23- 27 MM, CALIBRE: 22 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | Inspección | 1 ENVASE CON 50 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Catéter intravenoso periférico para venoclisis. Página: 578 | *
71 | 060 | 203 | 0397 | 11 | 01 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 10 M ANCHO. 2.50 CM. | CJA | 12 | RLL | Inspección | 2 CAJAS CON 12 ROLLOS C/U | Norma IMSS. Cinta para uso quirúrgico, microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras (14/ABR/96) | *
72 | 060 | 203 | 0405 | 11 | 01 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 10 M ANCHO. 7.50 CM. | CJA | 4 | RLL | Inspección | 4 CAJAS CON 4 ROLLOS C/U | Norma IMSS. Cinta para uso quirúrgico, microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras (14/ABR/96) | *
73 | 060 | 218 | 0085 | 10 | 01 | CONTENEDOR DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO. CAPACIDAD: 0.94 A 1.90 LITROS. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 6 | • Norma IMSS. Contenedor desechable de punzocortantes (17-01-99) • ISO 23907:2012(E) - Sharps injury protection-Requirements and test methods-Sharps containers | *
74 | 060 | 345 | 1865 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Página: 645 | *
75 | 060 | 345 | 1873 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. | EQP | 1 | EQP | Inspección | 8 | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Equipo para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Página: 645 | *
76 | 060 | 681 | 0067 | 11 | 01 | PA¥ALES PREDOBLADOS, DESECHABLES, PARA ADULTOS. | PZA | 1 | PZA | Inspección | 4 PAQUETES CON 10 PIEZAS | ETIMSS. Pañales desechables, para niño y adulto (30- Jul-97) | *
77 | 060 | 841 | 4462 | 12 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 27 MM). | ENV | 12 | PZA | Inspección | 2 ENVASES CON 12 PIEZAS | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014, Tercera edición - Suturas quirúrgicas. Página: 711 | *
78 | 080 | 229 | 0072 | 02 | 01 | VIOLETA DE GENCIANA (O DE CRISTAL) PARA LA TINCION DEGRAM. TA. | FCO | 500 | ML. | Descripción del Cuadro Básico Institucional | 5 ENVASES | • Cuadro Básico Institucional • Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. MGA 0921 Tinciones bacterianas | La evaluación se realizará de acuerdo a la FEUM - Técnica de Gram. MGA 0921 Tinciones bacterianas
79 | 080 | 229 | 0080 | 10 | 01 | AZUL DE METILENO DE LOEFFLERCOLORANTE DE CONTRASTE PARABACILOS ACIDO-ALCOHOL RE SIS-TENTES. | FCO | 500 | ML. | Descripción del Cuadro Básico Institucional | 5 ENVASES | • Cuadro Básico Institucional • Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. MGA 0921 Tinciones bacterianas | La evaluación se realizará de acuerdo a la FEUM - Técnica de Ziehl-Neelsen. MGA 0921 Tinciones bacterianas
80 | 080 | 783 | 1284 | 00 | 01 | FUCSINA FENICADA DE ZIEHL- -NEELSEN PARA TE\IR BACILOSACIDO-ALCOHOL RESISTENTE S. | FCO | 500 | ML. | Descripción del Cuadro Básico Institucional | 5 ENVASES | • Cuadro Básico Institucional • Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. MGA 0921 Tinciones bacterianas | La evaluación se realizará de acuerdo a la FEUM - Técnica de Ziehl-Neelsen. MGA 0921 Tinciones bacterianas
81 | 080 | 783 | 1508 | 02 | 01 | LUGOL PARA TINCION DE GRAM -TA. | FCO | 500 | ML. | Descripción del Cuadro Básico Institucional | 5 ENVASES | • Cuadro Básico Institucional • Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. MGA 0921 Tinciones bacterianas | La evaluación se realizará de acuerdo a la FEUM - Técnica de Gram. MGA 0921 Tinciones bacterianas
82 | 080 | 229 | 0023 | 10 | 01 | COLORANTE DE WRIGHT PARA TE-\IR FROTIS DE SANGRE O MEDU-LA OSEA. | FCO | 1000 | ML. | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ASPECTO PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE WRIGHT: SANGRE PERIFÉRICA Y MÉDULA ÓSEA) | 5 ENVASES | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF) METODOLOGÍA ANALITICA DEL FABRICANTE | EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS
* | Si el producto presenta Instrucciones de uso, se podrá realizar la evaluación del mismo, mediante una prueba de funcionalidad, siguiendo lo indicado en dicho documento.