**ANEXO 2**

**ANEXO TÉCNICO**

**(4.18.3 de las POBALINES)**

**Información que de conformidad con los incisos del numeral antes señalado de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá contener el presente documento:**

1. **Descripción amplia y detallada de los bienes.**

Corresponde a la **compra de bienes terapéuticos de los grupos 060 Material de curación, 070 Material radiológico y 080 Material de laboratorio, para la Compra Consolidada del ejercicio fiscal 2018**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GPO** | **GEN** | **ESP** | **DIF** | **VAR** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT** | **TIPO** | **PMR** | **CANTIDAD MÁXIMA CONSOLIDADA** | **CANTIDAD MINIMA CONSOLIDADA** |
| 060 | 066 | 0997 | 02 | 01 | ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCION AL 50%. ENVASE CON 250 ML A 5 LITROS. | ENV | 1 | ENV | $125.76 | 2,228 | 892 |
| 060 | 189 | 0023 | 12 | 01 | CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA PIEZA DE MANO. | PZA | 1 | PZA | $4.54 | 109,430 | 35,973 |
| 060 | 189 | 0031 | 12 | 01 | CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS, DE CERDAS NEGRAS, EN FORMA DE BROCHA, PARA CONTRANGULO. | PZA | 1 | PZA | $2.45 | 19,742 | 6,416 |
| 060 | 189 | 0205 | 12 | 01 | CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS, DE CERDAS NEGRAS EN FORMA DE BROCHA PARA PIEZA DE MANO. | PZA | 1 | PZA | $2.64 | 45,551 | 16,739 |
| 060 | 203 | 0108 | 11 | 01 | CINTAS METRICA. AHULADA, GRADUADA EN CENTIMETROS Y MILIMETROS. LONGITUD: 1.50 M. | PZA | 1 | PZA | $3.08 | 91,604 | 28,872 |
| 060 | 543 | 0115 | 11 | 01 | JALEAS LUBRICANTE. ASEPTICA. | ENV | 135 | GRO | $6.84 | 846,202 | 338,487 |
| 060 | 597 | 0037 | 11 | 01 | RESINAS AUTOPOLIMERIZABLES. PARA RESTAURACION DE ESTUCHE CON BASE Y DIENTES ANTERIORES. EPOXICAS A BASE DE CUARZO Y CATALIZADOR AGLUTINANTES. | EST | 1 | EST | $96.91 | 5,791 | 2,318 |
| 060 | 697 | 0267 | 11 | 01 | PASTA O GEL CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML. | ENV | 1 | ENV | $$9.28 | 97,364 | 38,951 |
| 060 | 815 | 0058 | 13 | 01 | SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 2 ML DE GEL GRABADOR. 2 PORTAPINCELES. 10 CANULAS. 1 BLOCK DE MEZCLA. 5 POZOS DE MEZCLA. 30 PINCELES. 1 INSTRUCTIVO.PRESENTACIÓN: ESTUCHE 1 ESTUCHE | EST | 1 | EST | $100.48 | 18,164 | 7,268 |
| 060 | 830 | 7070 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 36 FR. | PZA | 1 | PZA | $41.02 | 35,780 | 14,315 |
| 060 | 830 | 7088 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 19 FR. | PZA | 1 | PZA | $38.05 | 8,371 | 3,351 |
| 070 | 581 | 0174 | 01 | 01 | MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 240 A 250 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL ENVASE CON 200 ML. \*INCLUYE SISTEMA DE TRANSFERENCIA CON VALVULA ANTIRREFLUJO, FAJILLA Y ASA DE SUSPENSION. | ENV | 1 | ENV | $420.60 | 18,969 | 7,588 |
| 080 | 421 | 0789 | 00 | 01 | FILTRO PARA LEUCORREDUCIR CONCENTRADOS ERITROCITARIOS CON UNA MEDIA DE LEUCOCITOS RESIDUALES CONSISTENTEMENTE INFERIOR A 5 X 10 A LA QUINTA DURANTE LA TRANSFUSION PARA USO DIRECTO EN EL PACIENTE. | PZA | 1 | PZA | $533.06 | 3,504 | 1,402 |
| 080 | 783 | 1573 | 01 | 01 | ACIDO ACETICO AL 5% TA. | FCO | 500 | ML. | $23.92 | 20,224 | 8,090 |
| 080 | 909 | 5557 | 11 | 01 | TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, DESECHABLE, PEDRIATICO CON GEL SEPARADOR DE SUERO (INERTE) TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MCL GEL SEPARADOR: 90-140 MG POR TUBO, TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. | CJA | 200 | TBO | $1,066.00 | 2,260 | 904 |
| 080 | 909 | 5565 | 11 | 01 | TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR DE SUERO (INERTE) TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MCL, GEL SEPARADOR: 90-140 MG POR TUBO, TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. | CJA | 200 | TBO | $1,016.33 | 3,234 | 1,294 |
| 080 | 909 | 5573 | 11 | 01 | TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, DESECHABLE, PEDIATRICO SIN ADITIVOS, TAPON ROJO, VOLUMEN DE DRENADO 250-800 MCL, TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. | CJA | 200 | TBO | $1,066.00 | 607 | 243 |
| 080 | 909 | 5599 | 02 | 01 | TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, TRASLUCIDO, DESECHABLE, PEDIATRICO CON EDTA DIPOTASICO COMO ANTICOAGULANTE, TAPON LILA, VOLUMEN DE DRENADO 250-500 MCL, TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. | CJA | 200 | TBO | $1,066.00 | 779 | 312 |
| 060 | 066 | 0039 | 12 | 01 | ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENV | 1 | LTO | $18.74 | 259,236 | 103,698 |
| 060 | 125 | 1879 | 11 | 01 | BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD 2000 ML. | PZA | 1 | PZA | $8.83 | 2,351,806 | 940,728 |
| 060 | 132 | 0054 | 12 | 01 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO. | ENV | 100 | PZA | $26.64 | 174,872 | 69,955 |
| 060 | 132 | 0203 | 12 | 01 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO INFANTIL. | ENV | 100 | PZA | $24.21 | 68,608 | 27,447 |
| 060 | 182 | 0236 | 03 | 01 | CEMENTOS DENTAL PARA APOSITO QUIRURGICO. CON POLVO DE OXIDO DE ZINC. POLVO ROSA. TALCO. LIQUIDO: EUGENOL. ALCOHOL ISOPROPILICO AL 10 %,.RESINA DE PINO. ACEITE DE PINO. ACEITE DE CLAVO,.ACEITE DE CACAHUATE. | EST | 1 | EST | $90.53 | 3,264 | 1,307 |
| 060 | 203 | 0058 | 11 | 01 | CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, DE 5 MM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN: ENVASE 12 PIEZAS. | CJA | 12 | PZA | $9.12 | 6,647 | 2,662 |
| 060 | 203 | 0066 | 04 | 01 | CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METALICA DE 7 MM DE LONGITUD. | ENV | 12 | PZA | $9.60 | 6,486 | 2,597 |
| 060 | 219 | 0068 | 11 | 01 | REVELADORES DE PLACA DENTOBACTERIANA, TABLETA SIN SABOR. | ENV | 100 | PZA | $21.34 | 200,079 | 80,036 |
| 060 | 354 | 0014 | 01 | 01 | ESPATULA DE AYRE MODIFICADA, DE MADERA INASTILLABLE, INSTRUMENTO ALARGADO CON DO S DIFERENTES EXTREMOS, DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170 MM. ANCHO 7.0 MM. GROSOR 1.5 MM. EL EXTREMO 1: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO, DONDE LA CRESTA "A" ES DE MAYOR TAMA¥O QUE LA CRESTA "B", LARGO DE LA CRESTA A: 25 MM, LARGO DE LA CRESTA B: 22 MM, APERTURA MAXIMA: 17 MM. EL EXTREMO 2: EN FORMA CONICA TERMINADA EN PUNTA: LARGO TOTAL 35 MM, APERTURA MAXIMA O ANCHO: 12 MM, LARGO DE CONO: 35 MM, ANCHO DE CUELLO 6.0 MM, ANCHO DE VERTICE: 3.0 MM. | ENV | 500 | PZA | $113.07 | 65,170 | 26,074 |
| 060 | 439 | 0039 | 13 | 01 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTANDAR. DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | $0.20 | 15,549,727 | 6,219,893 |
| 060 | 506 | 2736 | 02 | 01 | INJERTO DE EPIDERMIS HUMANA, CULTIVADO IN VITRO, CONGELADO. ESTERIL. TAMAÑO 56 CM. CUADRADOS | PZA | 1 | PZA | $3,354.00 | 13,665 | 5,467 |
| 060 | 626 | 0065 | 03 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLA: GRANDE LARGA. | ENV | 1 | PAR | $48.72 | 32,379 | 12,730 |
| 060 | 727 | 0030 | 11 | 01 | POLVOS. BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100 %. | ENV | 1 | KG. | $39.74 | 399 | 109 |
| 060 | 841 | 0015 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 7-0 CARACTERIASTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-6.5 MM). | ENV | 12 | PZA | $473.12 | 2,583 | 1,035 |
| 060 | 841 | 0445 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM). | ENV | 12 | PZA | $76.27 | 12,727 | 5,097 |
| 060 | 841 | 0460 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM). | ENV | 12 | PZA | $75.79 | 42,833 | 17,139 |
| 060 | 889 | 0158 | 00 | 01 | TIRAS DE CELULOIDE PARA CON-FORMAR RESTAURACIONES DE RE-SINA, ANCHO 8 A 10 MM, C ALI-BRE FINO. | ENV | 50 | PZA | $10.15 | 1,783 | 715 |
| 080 | 085 | 0034 | 01 | 01 | ASA PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO, EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS, DE ALAMBRE DE NICROMEL CALIBRADA 1/1000 ML, CON MANGO METALICO. | PZA | 1 | PZA | $13.08 | 2,693 | 1,078 |
| 080 | 148 | 0237 | 02 | 01 | CAJA PORTALAMINILLAS DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. | PZA | 1 | PZA | $33.11 | 1,263 | 506 |
| 080 | 229 | 0080 | 10 | 01 | AZUL DE METILENO DE LOEFFLERCOLORANTE DE CONTRASTE PARABACILOS ACIDO-ALCOHOL RE SIS-TENTES. | FCO | 500 | ML. | $54.10 | 7,932 | 3,174 |
| 080 | 610 | 0186 | 01 | 01 | AGAR CASMAN TA. | FCO | 450 | GRO | $1,063.11 | 50 | 21 |
| 080 | 783 | 1490 | 01 | 01 | LIQUIDO PARA CONTAR PLAQUE--TAS EN MICROSCOPIO DE CAMPOCLARO. | FCO | 125 | ML. | $28.25 | 122 | 49 |
| 080 | 783 | 1557 | 01 | 01 | REACTIVO DE KOVAC PARA INVESTIGAR INDOL RTC. | FCO | 50 | ML. | $93.50 | 814 | 326 |
| 080 | 823 | 0130 | 10 | 01 | SOLUCION AMORTIGUADORA PARALA TINCION DE WRIGHT 5 ML SEDILUYEN A UN LITRO. | FCO | 100 | ML. | $36.62 | 1,586 | 635 |
| 080 | 829 | 0720 | 10 | 01 | FUCSINA ACIDA POLVO TA. | FCO | 25 | GRO | $807.50 | 95 | 40 |
| 080 | 829 | 2320 | 10 | 01 | SOLUCION AMORTIGUADORA DEFOSFATO CON PH 6.5 A 6.7 PA-RA ANTIESTREPTOLISINAS PARA1000 ML RTC. | FCO | 1 | FCO | $25.50 | 1,508 | 604 |
| 080 | 830 | 3143 | 11 | 01 | ACEITE DE INMERSION, DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA INDICE DE REFRACCION A 20 GRADOS CENTIGRADOS 1.515 - 1.517 TA FRASCO CON 100 ML. | FCO | 100 | ML. | $194.42 | 4,991 | 1,997 |
| 080 | 830 | 4935 | 10 | 01 | AZUL DE METILENO Q.P. POLVOTA. | FCO | 10 | GRO | $41.04 | 258 | 104 |
| 080 | 830 | 4984 | 10 | 01 | AZUL DE TOLUIDINA POLVO TA. | FCO | 25 | GRO | $1,781.52 | 46 | 20 |
| 080 | 909 | 0509 | 00 | 01 | TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE- -FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 10 X 75 MM. | PZA | 1 | PZA | $0.45 | 92,650 | 37,060 |
| 080 | 909 | 0640 | 00 | 02 | TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA-MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO, SIN ANTICOAGULANTE. | ENV | 100 | TBO | $21.06 | 1,355 | 543 |
| 060 | 166 | 0640 | 05 | 01 | SONDAS PARA ESOFAGO. DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 65 CM CALIBRE. 14 FR. | PZA | 1 | PZA | $940.00 | 458 | 187 |
| 060 | 166 | 0657 | 02 | 01 | SONDAS PARA ESOFAGO. DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 100 CM CALIBRE. 16 FR. | PZA | 1 | PZA | $940.00 | 558 | 226 |
| 060 | 168 | 9870 | 12 | 01 | SONDAS PARA ESOFAGO. DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 100 CM CALIBRE. 18 FR. | PZA | 1 | PZA | $904.76 | 2,404 | 964 |
| 060 | 168 | 9888 | 12 | 01 | SONDAS PARA ESOFAGO. DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 100 CM CALIBRE. 21 FR. | PZA | 1 | PZA | $940.00 | 1,127 | 453 |
| 060 | 600 | 0057 | 11 | 01 | BIBERONES. REPUESTOS: MAMILA DE HULE LATEX. | PZA | 1 | PZA | $12.60 | 15,711 | 6,286 |

La descripción, características, especificaciones, unidad de medida, clave(s) y cantidad solicitada por el Instituto, también se describen en el **Requerimiento**, **Anexo 1**.

1. **Pruebas, método de evaluación y resultado mínimo que debe obtenerse.**

No se requiere la aplicación de pruebas.

1. **Formato de declaración de no conflicto de interés.**

Se anexa a la presente solicitud, cartas de no conflicto de interés de los servidores públicos que intervienen en el presente asunto.

1. **En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la Especificación Técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico de Medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su requisición, un dictamen mediante el cual el área técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica.**

No aplica

1. **En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la Investigación de Mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, dicha área solicitará al Área Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica**

No aplica

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración; y en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al requerimiento enviado por las Delegaciones y UMAE´S del Instituto Mexicano del Seguro Social y, en el caso de las dependencias y entidades requirentes se actúa como área integradora de los requerimientos.

*“Es la responsable de integrar, concentrar y revisar las necesidades del Área Requirente, así como reunir los dictámenes de disponibilidad presupuestaria y las especificaciones técnicas, para que, en representación de todas las Áreas Requirentes, realice el envío del expediente al Área Contratante.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| María del Pilar Buerba Gómez  Titular de la Coordinación de Control de Abasto |  | Gabriel Barreto Olmos  Titular de la Coordinación Técnica de Planeación |
| Valida |  | Autoriza |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Ana Laura Montes de Oca Choreño  Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos | | |
| Revisa | | |