a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las características y especificaciones técnicas incluyendo consumibles y accesorios de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el Anexo No. 3.1 “Cédulas de Descripción de Artículo”. Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el Anexo No. 3.2 “Relación y Cantidad de Bienes” y los requisitos para los equipos médicos solicitados se encuentran descritos en el Anexo No. 3.3 “Requisitos de los bienes” y Anexo No. 3.4 “Requisitos para puesta en operación de los bienes”, precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en cada una de las Unidades Médicas de destino final de los bienes establecidas por el Área Requirente, las cuales se detallan en el Anexo No. 3.5 “Guía de Distribución”.

Los bienes objeto del presente requerimiento son:

| Partida | Clave CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Descripción | Cantidad | Grupo Licitación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53101526 | 22195 | 531.341.0770.00.02 | Unidad para Tomografía Axial Computarizada de alta resolución. ((≥A 128 cortes) (≥A 256 cortes)) | 26 | Imagenología |
| 2 | 53101447 | 17035 | 531.254.0155.00.01 | Tomografía Computarizada Multicortes de 64 Cortes, Unidad para. | 1 | Imagenología |

Por cuanto, a la forma de abastecimiento, para todas las partidas, se adjudicará la cantidad total de los bienes requeridos de cada partida a un solo licitante.

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

Para el presente procedimiento de contratación no se requiere la realización de pruebas físicas, ni la aplicación de procedimientos de evaluación de la conformidad, en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en virtud de que el cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo médico a adquirir, se verificará mediante la presentación de documentación técnica, registros sanitarios, certificaciones y cumplimiento de normas aplicables emitidas por las autoridades competentes.

c) Modificación de las especificaciones técnicas de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en la categoría de Instrumental y Equipo Médico, emitido por la Comisión del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y los listados Institucionales de Insumos para la Salud (antes Cuadros Básicos).

No aplica.

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica.

No aplica.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Estándar (antes mexicana), Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes.

- Certificados de Calidad

Para todas las partidas se solicita el cumplimiento de alguno de los siguientes Certificados de calidad:

- ISO-9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad vigente, o,

- ISO-13485:2016 Sistemas de gestión de la calidad en productos sanitarios vigente, o,

- Normas Industriales Japonesas (JIS) vigente, o,

- Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos (MDSAP) vigente, o,

- Reglamento Europeo de Producto Sanitario MDR 2017-745, vigente.

Acorde al Art. 54, último párrafo, y Art. 55, penúltimo párrafo del RLAASSP, los licitantes deberán entregar, junto con su propuesta técnica, copia simple del o los certificados de calidad expedidos por la persona acreditada conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, en el que se establezca que cuenta con los sistemas de gestión de calidad, los cuales deberán amparar la totalidad del proceso productivo del bien o servicio requerido por la dependencia o entidad. Tratándose de distribuidores o comercializadores, éstos deberán presentar copia simple del certificado del fabricante.

El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en el presente Anexo Técnico, dicho certificado deberá amparar todos los accesorios del o los bienes que sean de la misma marca y ofertados por el licitante. En caso de presentar accesorios de diferente marca del equipo principal, deberá de entregar copia simple de cualquiera de los certificados antes mencionados, el o los cuales deberán estar vigentes al momento de presentar la propuesta técnica, estar a nombre del fabricante del o los accesorios y el alcance deberá amparar la fabricación de estos.

- Registro Sanitario

Se deberá acreditar el cumplimiento del Registro Sanitario vigente, acorde a la columna “Registro Sanitario” del Anexo 3.3 “Requisitos de los bienes”. Debiendo presentar copia simple del(lo)s Registro(s) Sanitario(s) vigente(s) al momento de presentar la propuesta técnica y debiendo cumplir los requisitos establecidos en el inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar del Anexo No. 4 Términos y Condiciones, en el(los) que se deberá indicar:

- Número de registro, prórroga o modificación.

- Titular del registro.

- Nombre y domicilio del fabricante.

- Indicaciones de uso y/o descripción.

- Modelo(s) o denominación distintiva.

- Fecha de emisión y de vencimiento.

- Nombre, firma y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el proveedor deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS presentado ante la COFEPRIS, del Registro Sanitario completo, siempre y cuando haya sido presentada con cuando menos 150 días naturales de anticipación al vencimiento, indicando número de entrada del trámite, nombre del Insumo y numero del registro sanitario en trámite de prórroga. En caso de tratarse de segunda prórroga únicamente deberá presentar la constancia de prórroga emitida por COFEPRIS con la nueva fecha de vigencia del registro sanitario.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. En el caso de segunda prórroga no aplica este requisito.

Únicamente para aquellos bienes ofertados de origen Nacional, se deberá adjuntar adicionalmente a lo antes mencionado, la documentación en los términos siguientes:

- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

- Número de oficio de certificación.

- Fecha de emisión.

- Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.

- Alcance o clasificación.

- Vigencia y/o fecha de vencimiento.

- Nombre y firma de la persona que emite el certificado.

- DICOM CONFORMANCE STATEMENT,

Para todas las partidas:

| Partida | Clave CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Descripción | Cantidad | Grupo Licitación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53101526 | 22195 | 531.341.0770.00.02 | Unidad para Tomografía Axial Computarizada de alta resolución. ((≥A 128 cortes) (≥A 256 cortes)) | 26 | Imagenología |
| 2 | 53101447 | 17035 | 531.254.0155.00.01 | Tomografía Computarizada Multicortes de 64 Cortes, Unidad para. | 1 | Imagenología |

Y de conformidad con lo establecido en las Cédulas de Descripción de Artículos de las partidas correspondientes, se verificará que el licitante haya incluido en su propuesta técnica, carta compromiso del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto, así como la documentación que sustente el DICOM CONFORMANCE STATEMENT, expedido por el fabricante del bien ofertado.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002,

Para todas las partidas:

| Partida | Clave CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Descripción | Cantidad | Grupo Licitación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53101526 | 22195 | 531.341.0770.00.02 | Unidad para Tomografía Axial Computarizada de alta resolución. ((≥A 128 cortes) (≥A 256 cortes)) | 26 | Imagenología |
| 2 | 53101447 | 17035 | 531.254.0155.00.01 | Tomografía Computarizada Multicortes de 64 Cortes, Unidad para. | 1 | Imagenología |

El licitante deberá entregar como parte de su propuesta técnica lo siguiente:

| Nombre de la norma | Documento |
| --- | --- |
| Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones. | Carta del fabricante en la que se especifique que el equipo principal, y, en su caso, los accesorios que aplique, de acuerdo con el Anexo No. 3.1 “Cédula de Descripción de Artículo”, cumplen con lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, y demás normatividad aplicable. |

Asimismo, y solo para el licitante que haya sido adjudicado, entregará durante la recepción de los bienes, por cada unidad médica de destino final:

| Nombre de la norma | Documento |
| --- | --- |
| Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones. | Carta del licitante adjudicado en el que se compromete a cumplir con la adecuación, instalación y entrega a entera satisfacción del equipo principal, y, en su caso, los accesorios que aplique, de acuerdo con el Anexo No. 3.1 “Cédula de Descripción de Artículo”, con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, y demás normatividad aplicable, la entrega de dicha carta será con el personal de cada una de las unidades médicas de destino final detalladas en el Anexo No. 3.5. "Guía de Distribución". |

Para todas las partidas:

| Partida | Clave CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Descripción | Cantidad | Grupo Licitación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53101526 | 22195 | 531.341.0770.00.02 | Unidad para Tomografía Axial Computarizada de alta resolución. ((≥A 128 cortes) (≥A 256 cortes)) | 26 | Imagenología |
| 2 | 53101447 | 17035 | 531.254.0155.00.01 | Tomografía Computarizada Multicortes de 64 Cortes, Unidad para. | 1 | Imagenología |

Deberán entregar durante la recepción de los bienes, por cada unidad médica de destino final la Carta compromiso conforme al Anexo No. 4.9 “Formato de Carta relativa a Instalación/Desinstalación y Adecuación de Espacios Físicos” para la adecuada instalación del equipo médico que garantice su correcto y optimo funcionamiento y en su caso, de conformidad con lo especificado inciso “f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.”

| Autorizó Lic. Susana Gabriela Negrón Rodríguez Encargada de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica |  | Revisó Mtro. Alejandro Díaz Maraboto Titular de la Coordinación Técnica de Equipamiento Médico |
| --- | --- | --- |
| Validó Dr. Francisco Edmundo Noriega Arriola Jefe de Área |  | Elaboró Mtro. Ernesto Cuauhtémoc Trejo Mejía Jefe de División Homólogo |