## Hoja1
PROPUESTA ECONÓMICA
SERVICIO DE: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS, TINACOS, TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE Y CÁRCAMOS DE AGUAS NEGRAS, ASI COMO DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUSTITUCION DE TAPAS DE REGISTRO Y TINACOS. |  |  | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES.
LICITANTE: |  |  | DOMICILIO:
NUM. | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1 | Limpieza y desinfección de cisternas, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 1 del anexo técnico. | M2. | 4561 | 0 | 0
2 | Limpieza y desinfección de tinacos de agua potable de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 2 del anexo técnico.
| 25,000 litros de capacidad | Pza. | 1 | 0 | 0
| 5,000 litros de capacidad | Pza. | 4 | 0 | 0
| 2,500 litros de capacidad | Pza. | 1 | 0 | 0
| 1,500 litros de capacidad | Pza. | 14 | 0 | 0
| 1,100 litros de capacidad | Pza. | 50 | 0 | 0
3 | Limpieza y desinfección de tanques elevados de agua potable, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 3 del anexo técnico. | M2. | 211 | 0 | 0
4 | Limpieza y desinfección de cárcamos de aguas negras, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 4 del anexo técnico.
| 1er servicio | M2. | 627 | 0 | 0
| Servicio de refuerzo (2 servicios adicionales) | M2. | 20 | 0 | 0
5 | Desazolve y drenado de tuberías de concreto de 3.5” a 6” de diámetro, en redes de desagüe de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 5 del anexo técnico. | ML. | 2060 | 0 | 0
6 | Desazolve y drenado de tuberías de concreto de 8” a 12” de diámetro, en redes de desagüe de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 6 del anexo técnico. | ML. | 3140 | 0 | 0
7 | Desazolve y drenado de tuberías de concreto de 16” a 24” de diámetro, en redes de desagüe, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 7 del anexo técnico. | ML. | 1400 | 0 | 0
8 | Rehabilitación de tapas metálicas de cisternas existentes, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 8 del anexo técnico.
| DE 63 X 63 CM | Pza. | 4 | 0 | 0
| DE 80 X 80 CM | Pza. | 4 | 0 | 0
| DE 1.20 X 1.20 CM | Pza. | 1 | 0 | 0
9 | Rehabilitación de tapas de registro sanitario (desalojo de aguas negras) de concreto existentes, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 9 del anexo técnico.
| De 40 X 60 CM | Pza. | 1 | 0 | 0
| De 50 X 70 CM | Pza. | 3 | 0 | 0
| DE 60 X 60 CM | Pza. | 8 | 0 | 0
| DE 70 X 70 CM | Pza. | 2 | 0 | 0
| DE 80 X 800 CM | Pza. | 12 | 0 | 0
| DE 85 X 85 CM | Pza. | 5 | 0 | 0
10 | Suministro, retiro, colocación e instalación de válvulas de bronce existentes, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 10 del anexo técnico.
| Válvula de 2” | Pza. | 3 | 0 | 0
| Válvula de 1” | Pza. | 2 | 0 | 0
| Válvula de 3/4” | Pza. | 3 | 0 | 0
| Válvula de 1/2” | Pza. | 3 | 0 | 0
| Válvula de 1 1/2” | Pza. | 3 | 0 | 0
| Válvula de 4” | Pza. | 2 | 0 | 0
11 | Mantenimiento mayor a cisterna el cual consiste en la aplicación un recubrimiento epóxico, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 11 del anexo técnico. | Pza. | 1 | 0 | 0
12 | Limpieza y desinfección de boca de tormenta de aguas negras, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 12 del anexo técnico. | M2. | 12 | 0 | 0
13 | Suministro y colocación de tinaco de polietileno de tres capas, de 1,000 litros de capacidad, orientación vertical, dimensiones 195 cm de altura y 85 cm de diámetro, de acuerdo con el procedimiento descrito en el concepto número 12 del anexo técnico. | Pza. | 1 | 0 | 0
Resumen
Importe del primer servicio incluye los conceptos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 sin incluir el I.V.A |  |  |  |  | 0
Importe del segundo servicio incluye solo los conceptos 1, 2 y 3 sin incluir el I.V.A. |  |  |  |  | 0
Importe del segundo servicio adicional (refuerzo) solo el concepto 4 sin incluir el I.V.A. |  |  |  |  | 0
IMPORTE DE LOS DOS SERVICIOS SIN INCLUIR EL I.V.A. |  |  |  |  | 0
I.V.A. |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
Importe con letra incluyendo el IVA.
Los precios permanecerán fijos durante la vigencia del contrato
FECHA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios
División de Inmuebles Centrales