## DEMANDA AGREGADA
|  | ANEXO 1. DEMANDA AGREGADA PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 060 MATERIAL DE CURACIÓN Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO, CONSIDERADAS NO CONSOLIDABLES POR LA DEPENDENCIA COORDINADORA SECTORIAL, PARA CUBRIR NECESIDAES EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA (OOAD) Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD (UMAE) EN EL EJERCICIO 2026. | [11 empty] | CANTIDADES |  | REQUIERE REGISTRO SANITARIO
|  | No. Partida |  |  | CLAVE |  |  |  |  | CUCOP + | CUCOP | PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCION | MÍNIMA | MÁXIMA
|  |  | CLAVE |  | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR
06034534400001 | 0603453440 | 1 | 060.345.3440.00.01 | 060.345.3440 | 060 | 345 | 3440 | 00 | 01 | 25401-10401 | 254010401 | 25401 | SISTEMA DE NEUROESTIMULACION IMPLANTABLE DEL NERVIO VAGO PARA EL TRATAMIENTO DEEPILEPSIA. EQUIPO IMPLANTABLE QUIRURGICAMENTE, OPERADO POR MICROPROCESADORPARAEL TRATAMIENTO DE EPILEPSIA REFRACTARIA. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:GENERADOR DE CORRIENTE OPERADO POR MICROPOCESADOR, PROGRAMABLE PARA RESPONDERAESTIMULACION TRANSCUTANEA, CABLE BIPOLAR CON ELECTRODOS Y ASAS PARA FIJACIONANERVIO VAGO; OPERADO POR BATERIA; CAPACIDAD PARA PROGRAMAR FRECUENCIA DE LASENAL, DURACION DEL IMPULSO, DURACION E INTERVALO DE LOS TRENES DEIMPULSO,TIEMPO E INICIO DEL TRATAMIENTO . CATETER CON CABLE PARA ESTIMULACION.LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADASPOR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADESMÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDADCON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: MAGNETO ESTIMULADOR; INSTRUMENTO TUNELIZADORCON CUBIERTA; BATERÍA ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARANDE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELODEL EQUIPO: COMPUTADORA Y SOFTWARE.CATETER CON CABLE PARA ESTIMULACION.DESARMADORES Y CONECTORES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DEACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELODEL EQUIPO: MAGNETO ESTIMULADOR. INSTRUMENTO TUNELIZADOR CON CUBIERTA: BATERIA.CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES,ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: ACEITE MINERALESTERIL. INSTALACION: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEACUERDO ALMANUAL DE OPERACION; MANUALES Y PROGRAMAS EN ESPANOL. MANTENIMIENTO:PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | 10 | 24 | SI
|  | 2 | 060.040.0865.02.01 | 060.040.0865 | 060 | 040 | 0865 | 02 | 01 | 25401-8190 | 25408190 | 25401 | AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CONLAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM. CALIBRE: 20 G. PIEZA. | 8647 | 21617 | SI
06004008730000 | 0600400873 | 3 | 060.040.0873.00.00 | 060.040.0873 | 060 | 040 | 0873 | 00 | 00 | 25401-9530 | 25409530 | 25401 | AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CONLAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 31.8 MM. CALIBRE: 20 G. PIEZA. | 1126 | 2814 | SI
06004037291101 | 0600403729 | 4 | 060.040.3729.11.01 | 060.040.3729 | 060 | 040 | 3729 | 11 | 01 | 25401-1018 | 25401018 | 25401 | AGUJAS HIPODERMICAS. HIPODERMICAS CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICODESECHABLES. LONGITUD: 38 MM. CALIBRE: 20 G. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 107712 | 269279 | SI
06004037601101 | 0600403760 | 5 | 060.040.3760.11.01 | 060.040.3760 | 060 | 040 | 3760 | 11 | 01 | 25401-1020 | 25401020 | 25401 | AGUJAS HIPODERMICAS. HIPODERMICAS CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICODESECHABLES. LONGITUD: 16 MM. CALIBRE: 25 G. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 20740 | 51849 | SI
06006608720002 | 0600660872 | 6 | 060.066.0872.00.02 | 060.066.0872 | 060 | 066 | 0872 | 00 | 02 | 25401-1098 | 25401098 | 25401 | DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMATICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA.CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. LIQUIDO: FRASCOCON 1 A 5 LITROS, DOSIFICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR ELDOSIFICADOR. ENVASE CON 6 FRASCOS O 12 FRASCOS DE 1 LITRO, O ENVASE CON 4FRASCOS DE 5 LITROS. O POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A100 SOBRES. LA DILUCION Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERA DE ACUERDO ALAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA TOMAR EN CONSIDERACION EL RANGO MASALTO DE LA DILUCION RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LADESCRIPCION ESTA CLAVE DEBERA SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DELDETERGENTE LISTO PARA SU USO. | 22217 | 55542 | SI
06006613590001 | 0600661359 | 7 | 060.066.1359.00.01 | 060.066.1359 | 060 | 066 | 1359 | 00 | 01 | 25401-9538 | 25409538 | 25401 | ANTISEPTICO.GEL ANTISEPTICO ELECTROLIZADO DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTROINDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DELESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. CONCENTRACION AL 0.005% + 0.0025 DE ESPECIES ACTIVASDE CLORO Y OXIGENO. TUBO DE GEL CON 75 G. | 149 | 372 | SI
06006613750001 | 0600661375 | 8 | 060.066.1375.00.01 | 060.066.1375 | 060 | 066 | 1375 | 00 | 01 | 25401-9987 | 25409987 | 25401 | ANTISEPTICO.GEL ANTISEPTICO ELECTROLIZADO DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTROINDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DELESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. CONCENTRACION AL 0.005% + 0.0025 DE ESPECIES ACTIVASDE CLORO Y OXIGENO. ENVASE CON 500G. | 83 | 207 | SI
06008201040401 | 0600820104 | 9 | 060.082.0104.04.01 | 060.082.0104 | 060 | 082 | 0104 | 04 | 01 | 25401-4569 | 25404569 | 25401 | APLICADORES. CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | 9679 | 24197 | SI
06008800250002 | 0600880025 | 10 | 060.088.0025.00.02 | 060.088.0025 | 060 | 088 | 0025 | 00 | 02 | 25401-1131 | 25401131 | 25401 | APOSITOS. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE.MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. | 39220 | 98048 | SI
06008805041101 | 0600880504 | 11 | 060.088.0504.11.01 | 060.088.0504 | 060 | 088 | 0504 | 11 | 01 | 25401-9514 | 25409514 | 25401 | APOSITOS. CON PETROLATO. MEDIDAS: 10 X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL. PIEZA. | 110499 | 276247 | SI
06008809830001 | 0600880983 | 12 | 060.088.0983.00.01 | 060.088.0983 | 060 | 088 | 0983 | 00 | 01 | 25401-9545 | 25409545 | 25401 | ALMOHADILLAS IMPREGNADAS CON SOLUCION ANTISEPTICA. APOSITO DE MALLA FINA (44X36)IMPREGNADA CON PETROLATO BLANCO (VASELINA) Y TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.ESTERIL. 12.7 X 22.9 CM ENVASE CON 50 PIEZAS. | 104 | 258 | SI
06016621090001 | 0601662109 | 13 | 060.166.2109.00.01 | 060.166.2109 | 060 | 166 | 2109 | 00 | 01 | 25401-9573 | 25409573 | 25401 | CATETERES. PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUTANEA BLANDO DE SILICONCON 2 COJINETES DE POLIESTER CON CONECTOR TAPON Y SEGURO CON BANDA RADIOPACACURVATURA IZQUIERDA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO:ADULTO. PIEZA. | 6 | 15 | SI
06016750101101 | 0601675010 | 14 | 060.167.5010.11.01 | 060.167.5010 | 060 | 167 | 5010 | 11 | 01 | 25401-8212 | 25408212 | 25401 | CATETERES. PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL. DEPLASTICO CON DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA. | 374646 | 936615 | SI
06016844181101 | 0601684418 | 15 | 060.168.4418.11.01 | 060.168.4418 | 060 | 168 | 4418 | 11 | 01 | 25401-8216 | 25408216 | 25401 | SONDAS. GASTROINTESTINALES DESECHABLES Y CON MARCA RADIOPACA. TIPO: LEVIN.CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 12182 | 30454 | SI
06020302070004 | 0602030207 | 16 | 060.203.0207.00.04 | 060.203.0207 | 060 | 203 | 0207 | 00 | 04 | 25401-8758 | 25408758 | 25401 | CINTAS. PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. | 59855 | 149636 | SI
06047001121201 | 0604700112 | 17 | 060.470.0112.12.01 | 060.470.0112 | 060 | 470 | 0112 | 12 | 01 | 25401-9142 | 25409142 | 25401 | HEMOSTATICOS. ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125MM. ENVASE CON UNA PIEZA. | 54738 | 136843 | SI
06055004461101 | 0605500446 | 18 | 060.550.0446.11.01 | 060.550.0446 | 060 | 550 | 0446 | 11 | 01 | 25401-8259 | 25408259 | 25401 | JERINGAS. DE PLASTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTERILES YDESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA CON DIVISIONES DE 1.0 ML YSUBDIVISIONES DE 0.2 ML. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 104383 | 260956 | SI
06084106271101 | 0608410627 | 19 | 060.841.0627.11.01 | 060.841.0627 | 060 | 841 | 0627 | 11 | 01 | 25401-3610 | 25403610 | 25401 | SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DELA SUTURA: 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM).ENVASE CON 12 PIEZAS. | 3524 | 8808 | SI
06084107421201 | 0608410742 | 20 | 060.841.0742.12.01 | 060.841.0742 | 060 | 841 | 0742 | 12 | 01 | 25401-9394 | 25409394 | 25401 | SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DELA SUTURA: 2-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | 5163 | 12907 | SI
08002501280001 | 0800250128 | 21 | 080.025.0128.00.01 | 080.025.0128 | 080 | 025 | 0128 | 00 | 01 | 25401-9076 | 25409076 | 25401 | AGUJAS. PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE SENCILLA Y/O MULTIPLE ESTERILES,DESECHABLES. 22 G. X 38 MM. CAJA CON 100 PIEZAS. | 1569 | 3922 | SI
08007011790001 | 0800701179 | 22 | 080.070.1179.00.01 | 080.070.1179 | 080 | 070 | 1179 | 00 | 01 | 25401-5566 | 25405566 | 25401 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 2. FRASCO CON 1 ML. RTC. | 14 | 35 | SI
08007012110001 | 0800701211 | 23 | 080.070.1211.00.01 | 080.070.1211 | 080 | 070 | 1211 | 00 | 01 | 25401-5570 | 25405570 | 25401 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 5. FRASCO CON 1 ML. RTC. | 22 | 54 | SI
08007012290001 | 0800701229 | 24 | 080.070.1229.00.01 | 080.070.1229 | 080 | 070 | 1229 | 00 | 01 | 25401-5571 | 25405571 | 25401 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 25. FRASCO CON 1 ML. RTC. | 12 | 30 | SI
08007012520001 | 0800701252 | 25 | 080.070.1252.00.01 | 080.070.1252 | 080 | 070 | 1252 | 00 | 01 | 25401-5574 | 25405574 | 25401 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 11 B. FRASCO CON 1 ML. RTC. | 15 | 36 | SI
08007012600001 | 0800701260 | 26 | 080.070.1260.00.01 | 080.070.1260 | 080 | 070 | 1260 | 00 | 01 | 25401-5575 | 25405575 | 25401 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 13. FRASCO CON 1 ML. RTC. | 15 | 36 | SI
08007013020001 | 0800701302 | 27 | 080.070.1302.00.01 | 080.070.1302 | 080 | 070 | 1302 | 00 | 01 | 25401-5579 | 25405579 | 25401 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTICUERPO MONOCLONAL ANTIGENO EPITELIAL DE MEMBRANA.FRASCO CON 1 ML. RTC. | 43 | 106 | SI
08007030760001 | 0800703076 | 28 | 080.070.3076.00.01 | 080.070.3076 | 080 | 070 | 3076 | 00 | 01 | 25401-5644 | 25405644 | 25401 | REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA. ANTICUERPO MONOCLONAL MIC2 ANTI SARCOMA DEEWINGS PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO.PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICASDE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA DETERMINARA EL USUARIO. PRUEBA. RTC. | 15 | 36 | SI
08007411671001 | 0800741167 | 29 | 080.074.1167.10.01 | 080.074.1167 | 080 | 074 | 1167 | 10 | 01 | 25401-5759 | 25405759 | 25401 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. LISOZIMA. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. | 5 | 12 | SI
08061014810101 | 0806101481 | 30 | 080.610.1481.01.01 | 080.610.1481 | 080 | 610 | 1481 | 01 | 01 | 25401-6430 | 25406430 | 25401 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR GELOSA CHOCOLATE, DESECHABLE, ESTERILDE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON1% DE HEMOGLOBINA Y 1% DE SUPLEMENTO NUTRITIVO. APILABLE, CON IDENTIFICACIONIMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CONETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | 3068 | 7669 | SI
08061015150101 | 0806101515 | 31 | 080.610.1515.01.01 | 080.610.1515 | 080 | 610 | 1515 | 01 | 01 | 25401-6432 | 25406432 | 25401 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE, DESECHABLE, ESTERIL DEPOLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5%DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESAINDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DEIDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | 5111 | 12777 | SI
08061015230201 | 0806101523 | 32 | 080.610.1523.02.01 | 080.610.1523 | 080 | 610 | 1523 | 02 | 01 | 25401-6433 | 25406433 | 25401 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE CON BAJO PH, DESECHABLE, ESTERILDE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESAINDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DEIDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | 7354 | 18384 | SI
08061068031101 | 0806106803 | 33 | 080.610.6803.11.01 | 080.610.6803 | 080 | 610 | 6803 | 11 | 01 | 25401-6508 | 25406508 | 25401 | MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR LOWENSTEIN-JENSEN (PREELABORADO). MEDIO SELECTIVOPARA MICOBACTERIAS ESPECIALMENTE M. TUBERCULOSIS. CAJA CON 10 O 12 TUBOS. TA. | 8 | 20 | SI
08078475120101 | 0807847512 | 34 | 080.784.7512.01.01 | 080.784.7512 | 080 | 784 | 7512 | 01 | 01 | 25401-6989 | 25406989 | 25401 | PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA INMUNOENZIMATICA RAPIDA, CUALITATIVA EN ORINA, ENTARJETA CON 5 TIRAS PARA DETECCION SIMULTANEA DE COCAINA, MARIHUANA (THC),ANFETAMINAS, OPIACEOS Y METANFETAMINAS EN ESTUCHE. EL ESTUCHE INCLUYE: VASO DEPLASTICO TRANSLUCIDO CON TERMOMETRO DE 32 GRADOS CENTIGRADOS A 38 GRADOSCENTIGRADOS INTEGRADO, FRASCO DE PLASTICO CON TAPA DE CERRADO HERMETICO CONCAPACIDAD DE 50 ML. Y ETIQUETA DE ALTA ADHERENCIA. ESTUCHE PARA 5 PRUEBAS. TATC. | 301 | 752 | SI
08082508800000 | 0808250880 | 35 | 080.825.0880.00.00 | 080.825.0880 | 080 | 825 | 0880 | 00 | 00 | 25401-7148 | 25407148 | 25401 | RADIOFARMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS. GA67-CITRATO DE GALIO.RADIOFARMACO DE ORIGEN CON PUREZA RADIOQUIMICA IGUAL O MAYOR AL 90% DE ACTIVIDADY ACTIVIDAD ESPECIFICA DE 333 MEGABEQUERELES (MBQ). FRASCO. TATC. | 29 | 72 | SI
08082509060000 | 0808250906 | 36 | 080.825.0906.00.00 | 080.825.0906 | 080 | 825 | 0906 | 00 | 00 | 25401-7150 | 25407150 | 25401 | RADIOFARMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS. TI201-CLORURO DE TALIO.RADIOFARMACO DE ORIGEN CON PUREZA QUIMICA IGUAL O MAYOR AL 90% Y ACTIVIDADESPECIFICA DE 111 MEGABEQUERELES (MBQ). FRASCO. TATC. | 432 | 1078 | SI
08082509220000 | 0808250922 | 37 | 080.825.0922.00.00 | 080.825.0922 | 080 | 825 | 0922 | 00 | 00 | 25401-7152 | 25407152 | 25401 | RADIOFARMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS. TI201-CLORURO DE TALIO (TI).RADIOFARMACO DE ORIGEN CON PUREZA QUIMICA IGUAL O MAYOR AL 90% Y ACTIVIDADESPECIFICA DE 444 MEGABEQUERELES (MBQ). FRASCO. TATC. | 298 | 744 | SI
08082509550001 | 0808250955 | 38 | 080.825.0955.00.01 | 080.825.0955 | 080 | 825 | 0955 | 00 | 01 | 25401-7155 | 25407155 | 25401 | PRECURSORES DE RADIOFARMACOS. DIMERO DE ETILENCISTEINA (ECD). SUSTANCIA NORADIOACTIVA QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACION DE RADIOFARMACOS, QUE SE PUEDEMARCAR CON ACTIVIDAD IGUAL O MAYOR A 3700 MEGABECQUERELES (MBQ). ESTUCHE. RTC. | 21 | 52 | SI
08082509630101 | 0808250963 | 39 | 080.825.0963.01.01 | 080.825.0963 | 080 | 825 | 0963 | 01 | 01 | 25401-7156 | 25407156 | 25401 | RADIOFARMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS. ETIL HIDROXIMETIL DIFOSFONATO(EDTMP) MARCADO CON SM153-SAMARIO153. SUSTANCIA RADIOACTIVA QUE SE UTILIZA ENTRATAMIENTO. RADIOFARMACO CON PUREZA RADIOQUIMICA IGUAL O MAYOR AL 95% YACTIVIDAD DE 3700 MEGABECQUERELES (MBQ). FRASCO. TATC. | 24 | 58 | SI
08082512010000 | 0808251201 | 40 | 080.825.1201.00.00 | 080.825.1201 | 080 | 825 | 1201 | 00 | 00 | 25401-7172 | 25407172 | 25401 | RADIOFARMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS. I131-IODURO DE SODIO. RADIOFARMACOCON PUREZA RADIOQUIMICA IGUAL O MAYOR AL 90% Y ACTIVIDAD ESPECIFICA DE 3700MEGABECQUERELES (MBQ). FRASCO. RTC. | 358 | 895 | SI
08082700521101 | 0808270052 | 41 | 080.827.0052.11.01 | 080.827.0052 | 080 | 827 | 0052 | 11 | 01 | 25401-7321 | 25407321 | 25401 | PRECURSORES DE RADIOFARMACOS. ALBUMINA MACROAGREGADOS DE (MAA). SUSTANCIA NORADIOACTIVA QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACION DE RADIOFARMACO QUE SE PUEDEMARCAR CON ACTIVIDAD IGUAL O MAYOR A 3700 MEGABECQUERELES (MBQ) POR FRASCO.ESTUCHE CON 5 FRASCOS. RTC. | 34 | 83 | SI
08082709870301 | 0808270987 | 42 | 080.827.0987.03.01 | 080.827.0987 | 080 | 827 | 0987 | 03 | 01 | 25401-7328 | 25407328 | 25401 | PRECURSORES DE RADIOFARMACOS. METOXIISOBUTILISONITRILO (MIBI). SUSTANCIA NORADIOACTIVA QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACION DE RADIOFARMACO QUE SE PUEDEMARCAR CON ACTIVIDAD IGUAL O MAYOR A 3700 MEGABECQUERELES (MBQ) POR FRASCO.ESTUCHE CON 5 FRASCOS. RTC. | 231 | 577 | SI
08082710350301 | 0808271035 | 43 | 080.827.1035.03.01 | 080.827.1035 | 080 | 827 | 1035 | 03 | 01 | 25401-7331 | 25407331 | 25401 | PRECURSORES DE RADIOFARMACOS. MERCAPTOACETILTRIGLICINA (MAG-3). SUSTANCIA NORADIOACTIVA QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACION DE RADIOFARMACO QUE SE PUEDEMARCAR CON ACTIVIDAD IGUAL O MAYOR A 3700 MEGABECQUERELES (MBQ) POR FRASCO.ESTUCHE CON 5 FRASCOS. RTC. | 96 | 238 | SI
08083569010201 | 0808356901 | 44 | 080.835.6901.02.01 | 080.835.6901 | 080 | 835 | 6901 | 02 | 01 | 25401-7973 | 25407973 | 25401 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS.ANTI-LUTHERAN B. FRASCO CON 2 ML. RTC. | 10 | 24 | SI
El presente documento corresponde al requerimiento de bienes terapéuticos pertenecientes a los grupos 060 y 080 liberadas a compra institucional por la Dependencia Coordinadora sectorial, para cubrir necesidades en los OOAD y UMAE, para el ejercicio 2026; el cual se suscribe en mi calidad de área consolidadora de los bienes terapéuticos en los numerales 5.3.1 inciso a) y 5.3.5 fracción II inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo a las funciones sustantivas de la Coordinación de Control de Abasto (numeral 7.1.1.2), la Coordinación Técnica de Planeación (numeral 7.1.1.2.1) y la División de Planeación de Bienes Terapéuticos (numeral 7.1.1.2.1.1) del Manual de Organización de la Dirección de Administración
Área consolidadora: Responsable de integrar, concentrar y revisar las necesidades de las Áreas Requirentes, así como reunir los DDP previos, Certificado de Disponibilidad Presupuestal u OLI, según corresponda y las especificaciones técnicas, para que, en representación de éstas, realice el envío del expediente al Área Contratante, conforme lo previsto en el capítulo 1 del MAAGAASSP.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Control de Abasto